Bydgoszcz, dnia lipca 2024 r.

RM.0003.31.2.2024

**Pan**

**Szymon Róg**

**Radny Rady Miasta Bydgoszczy**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 19.07.2024 r. w sprawie oświetlenia ulicznego w sektorze ul. Zduny i Podolskiej uprzejmie informuję, iż zgłoszenie awarii przekazano właścicielowi urządzeń – ENEA Oświetlenie w dn. 11.07.2024 r. Zgodnie z informacją zwrotną, monterzy stwierdzili zwarcie na linii kablowej na dwóch fazach. W związku z powyższym tymczasowo przepięto część obwodów oświetleniowych na działającą fazę. Docelowa naprawa uszkodzenia nastąpiła w dniu 25.07.2024 r.

Podkreślić należy, iż zgodnie z zawartą przez Miasto Bydgoszcz umową - unijnego programu „European Local Energy Assistance” - Miasto uzyska dofinansowanie umożliwiające modernizację oświetlenia ulicznego. Inwestycja polegać będzie na wymianie starych opraw z wysokoprężnym źródłem światła na urządzenia energooszczędne ze źródłami światła LED z inteligentnym systemem sterowania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski